# 08.04.2020

# Урок 1/2

Тема урока: Геодезическое обслуживание каменных работ

# Повторение изученного материала:

# Письменно ответить на следующие вопросы:

# 1.какие геодезические приборы вы знаете

## Новый материал.

Исходными плановыми геодезическими данными при производстве каменных работ служат знаки, закладываемые при разбивке строительных осей здания или сооружения. В качестве опорных разбивочных знаков могут быть столбы, закрепляющие продольные и поперечные оси здания, или марки и скобы, закладываемые в массив фундамента в процессе его бетонирования. Точность линейных измерений при разбивке осей устанавливают в зависимости от длины и ширины зданий. Полагая, что ошибки в разбивке осей должны быть в два раза меньше допусков, линейные измерения требуется производить согласно табл. 11. Таблица 11 - Допускаемые относительные ошибки при разбивке зданий Следовательно, линейные измерения при разбивке зданий большой длины должны быть выполнены точнее, чем при разбивке малых зданий. Приведенные в табл. 11 значения носят обобщенный характер, так как не отнесены к каким-либо типам зданий и сооружений, и потому относительные ошибки следует считать приближенными. При наличии плановой геодезической основы продольные и поперечные оси стен наносят на поверхность фундамента так, чтобы ими можно было пользоваться, находясь внутри или вне возводимого здания. Для этой цели оси наносят на заранее заложенные в фундаменте металлические скобы. Грани стен фиксируют с помощью натертого мелом шнура, натянутого между рисками. В процессе возведения здания продольные и поперечные строительные оси выносят теодолитом на грани стен. Первую выноску осей делают, когда стены выложены на высоту около 2 м.Теодолит приходится устанавливать как вне, так и внутри здания. В каждом случае вынесенные оси обозначают краской и подписывают их номер. Теодолитом нужно выносить оси при двух положениях вертикального круга с тем, чтобы ослабить влияние инструментальных ошибок. В некоторых случаях разбивку осей стен можно производить и от осей колонн каркаса. Однако при этом следует учитывать возможные отклонения осей колонн от своего проектного положения. Величины и направления этих отклонений обычно указывают на исполнительной схеме, составляемой после выверки колонн и их окончательного закрепления. Для контроля кирпичной кладки стен по высоте служат реперы, заложенные вблизи строящегося здания. В качестве рабочих реперов могут быть использованы марки и скобы, заложенные во время бетонирования фундамента. Однако при этом необходимо учитывать величину возможной осадки здания. Особое наблюдение геодезическими методами следует вести за каменной кладкой, выполненной способом замораживания, так как это поможет своевременно принять необходимые меры против деформации конструкции, происходящей в период оттаивания кладки. От точности, с которой заложены стены первого этажа, во многом зависит правильность кладки последующих этажей. Поэтому отклонения в отметках и осях конструкций устраняют на уровнях междуэтажных перекрытий. Неровность на вертикальной поверхности обнаруживают с помощью рейки, накладываемой на поверхность стены. Размеры допущенных отклонений при каменной кладке находят с помощью контрольных измерений, по результатам которых вычерчивают исполнительные схемы. В зависимости от этажности и назначения здания их составляют по каждому этажу, через два-три этажа или после окончательного возведения стен здания. Отклонения стен в вертикальной плоскости устанавливают отвесом и линейкой или определяют с помощью подвешенного на тросе деревянного треугольника. Внутренние границы стен снимают от осевых рисок, вынесенных от осей колонн каркаса или от осей, им параллельных, от которых измеряют рулеткой расстояния до всех оконных и дверных проемов, ниш и т. д. Наиболее характерные исполнительные схемы прилагаются к акту скрытых работ.

# Урок 3/6

## Тема урока: Правила и системы перевязки швов

# Повторение изученного материала:

## Письменно ответить на следующие вопросы:

## какой инструмент необходим для ведения каменной кладки?

## назовите контрольные приспособления для контроля горизонтальности каменной кладки?

## Какие индивидуальные защитные средства использует каменщик?

## Новый материал.

В строительстве чаще всего используются следующие системы перевязки швов:
* однорядная или цепная;
* многорядная;
* трехрядная.

Однорядная система (цепная)
Однорядная перевязка швов выполняется последовательным чередованием тычковых и ложковых рядов с соблюдением следующих правил:

Первый (нижний) и последний (верхний) ряды укладывают тычками.
Продольные швы в смежных рядах сдвинуты на 1/2 (полкирпича) относительно друг друга, поперечные – на 1/4 (четверть кирпича).
Кирпичи вышележащего ряда обязательно должны перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда.
При однорядной перевязке в процессе кладки понадобится большое число неполномерных кирпичей (чаще всего 3/4), рубка которых повлечет не только затраты труда, но и серьезные потери кирпича, что в итоге приведет к значительным финансовым вложениям.

Необходимо помнить, что цепная система перевязки наиболее трудозатратная, но, несмотря на это, она и более прочная и надежнаяКирпичная вкладка

Многорядная система
Многорядная перевязка швов представляет собой кирпичную кладку, выложенную ложковыми рядами, которые по высоте через каждые 5-6 рядов перевязываются одним тычковым рядом. При данной системе перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

Первый, он же нижний ряд кладут тычками.
Второй ряд – ложками.
Третий, четвертый, пятый и шестой – ложками с перевязкой швов в 1/2 (полкирпича). Делают это вне зависимости от толщины стены.
По ширине стены вертикальные продольные швы кладки пяти рядов перевязывать не нужно.
Тычки седьмого ряда перекрывают швы шестого ложкового ряда на 1/4 (четверть кирпича).

Достоинства многорядной системы перевязки:
нет необходимости в большом количестве неполномерного кирпича;
наиболее производительна;
позволяет применять кирпичные половинки для кладки забутки;
улучшает теплотехнические характеристики кладки (возникает это по причине повышенного термического сопротивления, расположенных на пути следования теплового потока, не перевязанных продольных швов пяти рядов).

Недостатки:
третье правило разрезки кирпичной кладки соблюдается не полностью;
прочность меньше чем при однорядной перевязке;
нельзя использовать при кладке кирпичных столбов по причине неполной перевязки продольных швов..

Трехрядная система

Трехрядная система перевязки швов используется при кирпичной кладке узких простенков и столбов, ширина которых не превышает 1 м.
Трехрядная система перевязки образуется чередованием трех ложковых рядов и одного тычкового. При этом вертикальные поперечные швы в трех смежных рядах не перевязаны. Такую систему перевязки применяют только при возведении столбов и узких, до 1 м, простенков.

Количество кирпичей в кладке не зависит от принятой системы перевязки.

Прочность кладки

Способность кладки воспринимать нагрузку от вышележащих конструктивных элементов называют прочностью.

От действия нагрузок в кладке возникают внутренние напряжения и деформации. На прочность кладки оказывают влияние марка раствора и кирпича, форма и размеры кладочных материалов, толщина и плотность растворных швов.
Устойчивость кладки.

Способность кладки сохранять свое положение при действии горизонтальных, например, ветровых, нагрузок называют устойчивостью. Устойчивость ограничивает высоту кладки в зависимости от ее толщины и величины ветровых нагрузок. Например, стенка толщиной 250 мм при ветровой нагрузке более 400 Па не должна быть выше 2,25 м.

Внешние нагрузки

Внешние нагрузки, действующие на кладку, создают в ней напряженное состояние. Первая стадия нагрузки, нормальная эксплуатация сооружения, внутренние напряжения не вызывают видимых повреждений кладки. При увеличении нагрузки наступает вторая стадия, когда в отдельных кирпичах появляются трещины. Продолжающийся рост нагрузки приводит к развитию вертикальных трещин, наступает третья стадия нагрузки, при этом кладка еще способна воспринимать действующие на нее внешние силы. При дальнейшем нарастании нагрузки наступает четвертая стадия, которая расслаивает кладку на тонкие столбики. После этого кладка разрушается из-за потери устойчивости конструкции, расчлененной вертикальными трещинами.

Толщина швов

Для того чтобы все кирпичи, уложенные в конструкции, работали на сжатие, нормируют толщину горизонтальных и вертикальных швов: толщина горизонтальных швов — 10-15 мм, вертикальных — 8-15 мм.

При увеличении толщины швов сверх нормативного предела уменьшается прочность кладки. Это обусловлено тем, что прочность раствора всегда меньше прочности материала, из которого выполнена кладка. Толщина швов, меньшая установленного минимума, снижает прочность кладки, так как уложенные кирпичи неровностями граней касаются друг друга, и в этих местах вместо сжатия работают на изгиб. Прочность кладки слабо зависит от системы перевязки швов.